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Приложение 2 
к порядку (плану) 
действий по ликвидации 
последствий аварийных 
ситуаций в сфере 
теплоснабжения в городском 
округе город Красноярск 

Информация об аварийном запасе теплоснабжающих организаций городского округа город Красноярск

1. Филиал «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), ООО «КрасТЭК»
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2. ООО «КСК»
Перечень техники, которая может быть задействована при устранении аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения ООО «КСК»
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Примечание

	1
	Экскаватор одноковшовый на базе трактора «Беларус 80.1»
	1 шт
	Собственность ООО «КСК»

	2
	Дизельгенератор ЭДД-100-1
	1 шт
	

	3
	Экскаватор HYUNDAI R210W-9S
	1 шт
	Согласно договора оказания услуг спецтехникой № 30 от 28.10.2025

	4
	Автомобиль КАМАЗ Т2530 г/п 15тн
	1 шт
	

	5
	Автомобиль КАМАЗ К3340 г/п 15тн
	1 шт
	

	6
	Автокран «ИВАНОВЕЦ»
	1 шт
	

	7
	Автокран KOBELCO RK 250-3
	1 шт
	

	8
	Автомобиль бортовой РУСТРАК г/п 16 тн с манипулятором 8 тн
	1 шт
	

	
	
	
	



	Состав аварийной бригады для устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях теплоснабжения ООО «КСК»

	

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Примечание

	1
	Начальник участка теплоснабжения
	Репин С.Н.
	

	2
	Мастер участка теплоснабжения
	Репин К.В.
	

	3
	Слесарь-ремонтник 5р.
	Артюхин Р.В.
	

	4
	Слесарь-ремонтник 5р.
	Шутов А.В.
	

	5
	Эл. сварщик 5р.
	Логинов В.В.
	

	
	
	
	

	Информация о запасах материально-технических ресурсов в ООО «КСК»

	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Картон асбестовый КАОН-5
	лист
	4

	2
	Затвор дисковый Ду100
	шт.
	4

	3
	Цемент ПЦ40
	кг
	50

	4
	Дизтопливо
	л
	20

	5
	Шнур асбестовой АС-20
	м
	10

	6
	Болт с гайкой М16*80
	кг
	1

	7
	Лист ГК 4мм
	лист
	1

	8
	Уголок 50*50
	м
	9

	9
	Труба Ду89*4
	м
	6

	10
	Электроды ОК-46 3мм
	кг
	4

	11
	Диск отрезной 230*2,5*22
	шт
	1

	12
	Диск отрезной 125*1*22
	шт
	2

	13
	Кабель ВВГ-3*1,5
	м
	20

	14
	Светильник аккумуляторный
	шт
	2

	15
	Контактор КМЭ 50А Uкат.220в
	шт
	1

	16
	Контактор КМЭ 9А Uкат.220в
	шт
	1

	17
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р.  10А – 125А         
	шт
	3

	18
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р.  10А – 63А
	шт
	3

	19
	Выключатель 1 кл. 16А
	шт
	2

	20
	Розетка РА-16 2м  220В наружного монтажа
	шт
	1

	21
	Кран шаровый Ду20
	шт
	5

	22
	Кран шаровый Ду15
	шт
	5













3. ООО «Стандарты ЖКХ»
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4. ООО «Тепловые ресурсы 24»
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5. ООО «ФармЭнерго»
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6. ГПКК «ЦРКК»
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7. КГБУЗ «ККПТД № 1» 
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8. АО «КрасЭКО»
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9. АО «КрЭВРЗ»
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10. Филиалы «Красноярская ТЭЦ-1», «Красноярская ТЭЦ-2», «Красноярская                          ТЭЦ-3» АО Енисейская ТГК (ТГК-13)
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11. ООО «СГК-Ресурс»
[image: C:\Users\Borodkin\AppData\Local\Temp\Rar$DRa13956.39125\Материально-технич ресурсы\file-1.jpg]


12. ООО «РТК-Генерация»
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13. ФИЦ КНЦ СО РАН
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PECYPC 226-70-77
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sgk24@list.ru
\ MHH 2465192179

CHBMPCKAS TASOBAS KOMMAHMSA 660111, r. KpacHoapck
np-kT Metannypros 1 K ctp. 1

JenaprameHT TOPOJCKOr0O
XO03s1iicTBa M TpaHCIOpPTa

A vunuctpaunu r. KpacHosipcka

O Hanuuuy 0CHOBHLIX mMamepuailbHO-mMEeXHUUECKUX peCypCcos

OO0  «Cubupckas razoBas  kommaHus-Pecype»  ans  obecriedeHus
Oecniepe0oitHOM paboThl KOTENBHOI KUIOro Komiuiekca «XBos» r. KpacHospek, yiI.
Enenpt CracoBoii, 84, B mepuoj oromurensHoro cesona 2025-2026 rr., umeer

HCO6XOJ_'[I/IMI>IC MaTepUAJIbHO-TEXHUYCCKUE PECYPCHI.

Jupexrop J.H. A6pamoBuu
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