АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 22.06.2026 | № 108-ж |
| --- | --- |

​

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2026/27 года  в городском округе город Красноярск Красноярского края потребителей тепловой энергии –

организаций, управляющих многоквартирными домами

В целях своевременной и качественной подготовки                                      к отопительному периоду 2026/27 года, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010                   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города Красноярска от 22.12.2006 № 270-р:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года в городском округе город Красноярск Красноярского края (далее – город Красноярск) потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих многоквартирными домами, согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих многоквартирными домами, в городе Красноярске согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании  «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.

Первый заместитель

Главы города                                                                                А.И. Мацак

Приложение 1

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________№ _________

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/27 года в городе Красноярске

потребителей тепловой энергии – организаций,

управляющих многоквартирными домами

1. Целью Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года в городе Красноярске потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих многоквартирными домами (далее – Программа), является оценка готовности потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих многоквартирными домами, в городе Красноярске                                                к отопительному периоду 2026/27 года.

2. Объекты, подлежащие проверке: потребители тепловой энергии – организации, управляющие многоквартирными домами, осуществляющие свою деятельность на территории города Красноярска, в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – комиссия), персональный состав которой утвержден распоряжением администрации города Красноярска от 25.05.2026                     № 70-ж «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии – организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, к отопительному периоду 2026/27 года».

4. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами обеспечения готовности                       к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила).

5. Результаты проверки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (далее – акт), который составляется в соответствии с приложением 1 к настоящей Программе.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду                    при условии устранения в установленный срок замечаний                              к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. К акту прилагается заполненный оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/27 года в городе Красноярске потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих многоквартирными домами (далее – оценочный лист),                      в соответствии с приложением 2 к настоящей Программе на каждый объект оценки обеспечения готовности.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности                     к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» – если индекс готовности                  меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» – если индекс готовности больше либо равен 0,9.

При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

9. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией на основании уведомления об устранении замечаний лица,                      в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями,                  не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления проводится повторная оценка обеспечения готовности               на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

10. Проверка объектов оценки обеспечения готовности проводится с 03.08.2026 до 31.08.2026 включительно.

11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется в соответствии с приложением 3                   к настоящей Программе и выдается департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска не позднее 15.09.2026 потребителям тепловой энергии – организациям, управляющим многоквартирными домами, получившим акт.

12. Потребители тепловой энергии – организации, управляющие многоквартирными домами, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 11 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Приложение 1

к Программе проведения

оценки обеспечения

готовности к отопительному

периоду 2026/27 года в городе

Красноярске потребителей

тепловой энергии –

организаций, управляющих

многоквартирными домами

АКТ № _____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 года

г. Красноярск                                                           «____» ________ 2026 г.

Комиссия, утвержденная распоряжением администрации                                      города Красноярска от 25.05.2026 № 70-ж «О создании комиссии          по проверке готовности потребителей тепловой энергии – организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,                                     к отопительному периоду 2026/27 года», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026/27 года, утвержденной распоряжением администрации города Красноярска от ______________ №______, с 03.08.2026 по 31.08.2026 провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 2 объектов оценки обеспечения готовности потребителя. В ходе проведения оценки обеспечения готовности                     к отопительному периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. Ул. |  |
| 2. Ул. |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/ не готов) |
| --- | --- |

Приложение: оценочные листы для расчета индекса готовности               к отопительному периоду объекта под управлением ______________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ООО «Стандарты ЖКХ» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ООО «ТР24» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ООО «Лесное» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ООО «ЦРКТ» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель ООО «СТК» |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Представитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

«___» _____________ 2026 г.

| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к Программе проведения

оценки беспечения готовности

к отопительному периоду

2026/27 года в городе Красноярске

потребителей тепловой энергии –

организаций, управляющих

многоквартирными домами

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/27 года

в городе Красноярске потребителей тепловой энергии – организаций,

управляющих многоквартирными домами

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения) | Примечания к расчетам показателей готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индекс готовности |  |  | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Ипотр=Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06 +Кгаз*0,02+Кпредп*0,05+ Кплан*0,02 |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27.07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11. 2024 № 2234 (далее – Правила): |  | показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о тепл= Кбезопасн*0,8+Крежим*0,03+ Кзадолж*0,15+Кучет*0,02 |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении | документы, предусмотренные подпункта- ми 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил | показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кбезопасн=Кпромыв*0,31 + Кгидр*0,31 + Карм*0,01 + Котв*0,01 + Киспыт*0,31 + Кперечень*0,01 + Кэкспл/произв.инстр*0,01 + Кпаспорт.тепл.пункт*0,01 + Кшт*0,01+ Крегул. темпер*0,01 |
| 1.1.1 | (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону | показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0 |
|  |  | (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунк- тов 337, 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05. 2025 № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режи- | показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0 |
|  |  | мов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры по- | показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | стоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных про- | показатель назначения ответственных лиц за безо-пасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | изводственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, | показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0 |
|  |  | абзацев шестого – восьмого пункта 404, пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил | показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень |  | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пунк-та 6 Правил № 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6, 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил | показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл. пункт | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.1.9 |  | выписка из утвержденного штатного распи- | показатель наличия персонала, осу- | 0,01 | Кшт | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: |
|  |  | сания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | ществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  |  |  | наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.1.10 |  | акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, | показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395, 448 Правил № 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Крежим= 0,5*Кврез+0,5*Ктех.готов |
| 1.2.1 |  | акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.2.2 |  | подписанный представителем теплоснабжаю- | показатель наличия актов проверки тех- | 0,5 | Ктех.готов | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: |
|  |  | щей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безо-пасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | нической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  |  |  | наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзадолж = Кдоговор*0,05+Ксвер*0,95 |
| 1.3.1 |  | копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.3.2 |  | акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоно- | показатель отсутствия задолженности либо подпи- санное сторо- | 0,95 | Ксвер | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|  |  | ситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | нами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  |  |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 ста- | документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кучет = Кпровер.уз.уч*0,5 + Кпровер.кип*0,5 |
| 1.4.1 |  | акты периодической проверки узла учета, со- | показатель наличия акта проверки узла | 0,5 | Кпровер.уз.уч | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: |
|  | тьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | ставленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | учета |  |  |  | наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.4.2 |  | акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кжил.фонд=Кконтур*0,7+ Кдезинф*0,3 |
| 2.1 |  | акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 2.2 |  | акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, – копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил) | показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | 1 | расчет осуществляется автоматически по формуле: Кгаз=Кдым.вент*0,5+Кдогов.тех.обсл*0,5. Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется Кгаз принимается равным 1. |
| 3.1 |  |  | показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 3.2 |  |  | показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех. обсл | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунк- том 2 части 1 ста- тьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунк- тов 394, 396 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пунк- та 11 Правил) | справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунк- том 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | план подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | 1 | необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |

* Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг                     по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

Приложение 3

к Программе проведения

оценки обеспечения

готовности потребителей

тепловой энергии –

организаций, управляющих

многоквартирными домами,

к отопительному периоду

2026/27 года

в городе Красноярске

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года

Выдан _____________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности

к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

4. ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности                                 к отопительному периоду:

акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                      от _____________№ ______.

______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от _____________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии – организаций, управляющих

многоквартирными домами, подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2026/27 года,

в городе Красноярске

| № п/п | Потребители тепловой энергии – организации, управляющие многоквартирными домами | Срок проведения оценки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО УК «СЕВЕРНОЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ДОБРЫЙ ДОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «СЕРВИСДОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «КОНТИНЕНТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УСК «ЭТАЛОН» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПЛАТФОРМА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КИРОВЧАНЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СОГЛАСИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СВЕТЛОГРАД» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПРАКТИК-СЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «НОВЫЙ ГОРОД» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ДВА БЕРЕГА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Сферус» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «РЕСПЕКТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «БРАТСТВО» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Проект» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВИЗАВИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «СОДРУЖЕСТВО-СЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Сибирь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «СКАНДИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Высота» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «КОМПЛЕКС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ЖИЛИЩНОЕ-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭТАЛОН КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «УТИНЫЙ ПЛЕС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПРОСПЕКТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВОСХОД» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ГРАНИТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Азбука» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Армейская» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПРИСТАНЬ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЩИТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Роща» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СЛУЖБА БЫТА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Сатурн» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «МАНСАРДА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПРЕСТИЖ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «СИТИСЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | АО «УК «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК КИРОВСКАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Фрегат» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КУЛЬТУРА ЖКХ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СУПЕРСТРОЙ КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК ПАВЛОВСКИЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АТМОСФЕРА ДОМА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ДВА КАПИТАНА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПЛАНЕТА МЕРКУРИЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «РАДИЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Домотека» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «КОМФОРТ-СИТИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «СИБИРЯЧКА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АВРОРА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АВАНТАЖ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «МОЙ ДОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «ХОЗЯИН» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ДОМКОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЗИМА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СНЕГИРИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «РЕФОРМА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЗАТОНСКАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК АЛЕКСАНДРИЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «КОМСЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ДОБРЫЕ СОСЕДИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | АО «УК «Красноярская» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АНВИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ПРАКТИКА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СПУТНИК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК КОНСТАНТА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «МОЙ ДВОР» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ТРИУМФ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Квартал» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «ПРЕМИУМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «СОЛНЕЧНЫЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК Енисей-Сервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Путораны» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СИБИРЬСЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Управляющая Компания «Холмсервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЗИМА – 2011» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Вектор» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Вершина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Гарант ЖКХ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Граджилсервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Ветер перемен» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Жилье-2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СОВЕТСКАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «СИБИРСКАЯ ДОМОВАЯ КОМПАНИЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Жилищный трест № 7» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО ГУК «ЕДИНСТВО» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПЕРСПЕКТИВА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК ДУБРАВА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Покровка лайф» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЕНИСЕЙ ЖИЛ СЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Панорама Красноярск» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «БАУМАНА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВЫМПЕЛ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ОФИС-ПАРТНЕР» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ХОУМ СЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Светлица» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Авеню 24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Феникс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Династия» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «МОЛОКОВА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Надежда» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Прогресс 24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Покровский дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Домино» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ГРАНДСЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Домовладелец» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Меркурий» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Коммунальное хозяйство» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Оникс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Енисей» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «НАШ ДОМ КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ГЛОБУС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Смарт-Сити» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Лагуна» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Давид» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Альфа» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ОБЕРЕГ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Академжилсервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Орбита» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ФОРТУНА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «СуперСтрой» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АВЕНСИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «СИБСЕРВИС КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Окраина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Холмгарант» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Новые Этажи» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УПРАВДОМ-КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Собственник» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «АЛМАЗ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Чистый мир» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УИЭК «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «РЕМЭЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Счастье в доме» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Новоостровский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «ВЕСЕННИЙ ДВОР» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Взлетка Старт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Исток» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Ива+» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЭнергоРесурс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Астра» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Красноярская Домовая Компания» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «КАЛИНИНСКИЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ПодрядЛюкс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ТД АГРОУНИВЕРСИТЕТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Свободный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Покровская слобода» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Новопокровская» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УПРАВДОМ УЮТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ИнвестБыт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «СИБИРСКАЯ УК «НАСЛЕДИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ЛЕСОПАРКОВАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ВЕСТА-ЯР» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Баланс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Жилком» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Бионика» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Калина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Орбита-Сервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ЖКЦ «Покровский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ИМПЕРИАЛЪ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Конвел-сервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Слобода» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ИВЕНТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Содружество плюс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «НА ЛЕНИНА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «ПЛАНЕТА» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПОКРОВГРАД» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КАПИТАЛ-СЕРВИС» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Жилищная Сфера» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Система» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ГРОССДОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Мир» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Росы» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Республики 47» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Аура» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «РОСТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ПромСервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ТИУН» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК «Озерный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Районная компания» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Академическое» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Капитал» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК Приоритет» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК ВЫСОТНАЯ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Борус» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Формула Быта» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО СНРГ | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «УК Агроуниверситет-Комфорт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Аквамарин» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Березовская сетевая компания плюс» (Березовка) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Горизонт 24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Концепт» (Березовка) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Сибирская управляющая компания «Преимущество» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Служба коммунальных услуг Развитие» (Березовка) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Технические решения» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Енисейские высоты» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Лето» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Май» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Сосны» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Атрия Плюс» (Элита, Емельяново) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Уют» (Березовка) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Дворникъ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Домотека Красноярск» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Кировская жилищная компания» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Компас» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «КРАЙГАЗ левобережная» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Портовый» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Премиум-Сервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Риккон-Сервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Строймонтаж» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Экосистема Сервис» (Солонцы) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Гвардейский парк» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Водники» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Зеленый город» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Сервис-Град» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | УК «Времена года» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | УК «Огни Енисея» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | УК «ВАРИАНТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | УК «Жилищно-коммунальный комплекс Свердловский» (ООО УК ЖКК Свердловский) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Сити Сервис Правобережный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Серебряный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Алые паруса» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Строителный комплекс» (ООО УК СК) | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО «Комфорт Сервис Левобережный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ООО УК «Лукашенко» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Авангард-2006» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Метелица» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Белый Дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Берег» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Бирюса» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Буревестник» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Вера» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Верное решение» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «ГОРОДОК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Дом на Каче» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Дружба-73» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Заводской» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Зима» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Калина+» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Калининец» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Карат» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Кедр» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Кедр-ЖК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Комфорт-122» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Космос» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ПЖСК «Лада» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Локомотив» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ломоносова 18» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Надежда» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Наш дом 2007» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Наш Дом 2014» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Нива» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ « Парадный подъезд» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Прима» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Проспект» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Сенан» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ «Сибирячка» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Тополь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Фантазия» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Электрон» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Эстет» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Авангард» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Возрождение» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Возрождение-плюс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Дуэт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «КИСКДОМ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Клёны» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Кутузовский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Кутузовский 81» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Лермонтово» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Мария» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «МЕБЕЛЬНЫЙ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Полюс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Правобережное» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ПЖСК «Рубин» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Сапсан» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Семафор» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Тополь-2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Школьный двор» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Школьный дворик» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Якорь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Бастион» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Восток – 2000» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Русь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Согласие» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Фестивальный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «ТД Агроуниверситет» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Академ-22» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Академ-24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Академическое» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Афонтовское» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Берег» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ветлужанка»03 | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Водолей» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Гремячий лог» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Дачная 37» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Енисей-2008» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Енисейский меридиан» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Зеленый уголок» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Квартал 13» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «КИСИ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Красивый берег» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Малина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Меридиан» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Метро» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Наука –2000» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Николаевское» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Новый» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Озерное» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Октябрьское» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Октябрьское-2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Омега» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Политехник» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Почтовый ящик номер 1» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Приручейное» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Русь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Сады» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Свободный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Свой Дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Солнышко» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Сосны» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Софья» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Студенческий городок» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Университет» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Фламинго» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Чкаловец» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Эйлин» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Юннаты» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Дом 25» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «2-я Огородная 24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Альтаир» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Бобровый лог» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Гармония» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Гигант» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Енисей-2005» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Затон» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Искра-2000» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Кленовый дворик» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Лидер» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ Матросова 23» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Медик» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Надежда» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Новая Базаиха» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Орион» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Пригорное» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Саяны» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Свердловское» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Свои люди» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Утиный плёс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ Аврора» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ АБСОЛЮТ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Аэропорт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Батурина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Берег» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Богатырь» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Братство» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Бригада 78» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Бриз» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Вереск» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Взлет» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Весна» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Весна-98» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Весна 2009» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ВЕСНЫ 15» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Весенний двор» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Веста» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Возрождение» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Глория» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Готика» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Дельта» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Дом 2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Домашний очаг» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Енисей» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Жилсервис» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Зенит» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Иннокентьевский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Исток» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Калинушка» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Кедр» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ковчег» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ковчег-27» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ковчег-33» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Комсомольский 19» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Комфорт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Кристалл-2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Лазурит» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ Лазурный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Любимый дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Людмила» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Майский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Маяк Северный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Металлург» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Надежный Дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «На Петрушина» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ На Устиновича» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «На Ферганской» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Овражный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Остров» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Перья» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Подкова» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Позитив» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Радость» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Радуга» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Роща» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Русь-Инвест» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Рябинушка» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Светлогорский» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Север» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Северянин» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Северянка» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Советский-24» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Согласие» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Солнечный бульвар, 11» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Солнечный бульвар» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Спектр» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Стандарт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Старт» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Строитель» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Строитель-2» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Строитель-2008» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Твист» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Тридом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ПЖСК «Стрела» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Ада» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Атлант» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ Благовещенское» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Красный яр» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Лагуна» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Лотос» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Мира-85» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН ТСЖ «Начало» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Перья» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Покровград» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Респект» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Респект плюс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Родник» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Северные ворота» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Сибирский меридиан» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Сократ» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Союз-2006» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Строитель-2004» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Строитель-2007» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Урицкого, 129» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Фрегат» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Центр» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Центр-К» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «АКАДЕМИК» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «ВЕСТА» ул. 3 Августа, 26 | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Судостроительная 90» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Метелица» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Соседи» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Соседи» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Соседи» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Уют» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Уют-99» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ЖСК «Уют» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Уют» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Уют» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Уютный дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «ТСЖ Уютный дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Люкс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Люкс» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Виктория» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Виктория» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Виктория» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Серебряный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Серебряный» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Серебряный ручей» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Благополучие» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Луч» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН «Луч-2007» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Луч» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСН Квадрат | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Наш дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Наш дом» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «МАРКОВСКОГО 33» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Мечта» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Мечта» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Содружество» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Содружество-96» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Содружество» | 03.08.2026–31.08.2026 |
|  | ТСЖ «Содружество-2006» | 03.08.2026–31.08.2026 |