Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

комплекса технических средств оповещения П-166М

муниципальной системы оповещения и информирования населения

города Красноярска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип технических средств оповещения | Место расположения | Тип  смонтированного оборудования | Исправность/  готовность  к использованию по назначению |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командный пульт управления (КПУ) | ул. Карла Маркса, 93 | КПУ П-166М | исправно/готово |
| 2 | КПУ | ул. Вокзальная, 12 | КПУ П-166М | исправно/готово |
| 3 | Точка звукового оповещения (ТЗО) | ул. Ключевская, 85 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 4 | ТЗО | ул. Александра Матросова, 2 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 5 | ТЗО | ул. Александра Матросова, 20 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 6 | ТЗО | ул. Маерчака, 10 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 7 | ТЗО | ул. Сибирская, 92 | УМС-600 | исправно/готово |
| 8 | ТЗО | ул. Горького, 3к | УМС-1200 | исправно/готово |
| 9 | ТЗО | ул. Живописная, 2 | УМС-600 | исправно/готово |
| 10 | ТЗО | ул. Степана Рази-  на, 39 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 11 | ТЗО | д. Песчанка,  ул. Сергея Лазо, 36/1 | УМС-600 | исправно/готово |
| 12 | ТЗО | ул. Дудинская, 2 б | УМС-2400 | исправно/готово |
| 13 | ТЗО | ул. Малиновско-  го, 20г, стр. 22 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 14 | ТЗО | ул. 60 лет Октяб-  ря, 155 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 15 | ТЗО | ул. 60 лет Октяб-  ря, 122 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 16 | ТЗО | ул. Чернышевско-  го, 81 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 17 | ТЗО | ул. Свердловская, 51а | УМС-2400 | исправно/готово |
| 18 | ТЗО | ул. Северное шос-  се, 48 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 19 | ТЗО | пр-кт Металлур-  гов, 35а | УМС-2400 | исправно/готово |
| 20 | ТЗО | ул. Глинки, 15а | УМС-2400 | исправно/готово |
| 21 | ТЗО | ул. Калинина, 47и | УМС-2400 | исправно/готово |
| 22 | ТЗО | ул. Ленинградская, 42 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 23 | ТЗО | ул. Курейская, 2 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 24 | ТЗО | ул. Судостроительная, 155 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 25 | ТЗО | ул. Тельмана, 3а | УМС-2400 | исправно/готово |
| 26 | ТЗО | ул. Норильская, 44 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 27 | ТЗО | ул. Крылова, 3а | УМС-1200 | исправно/готово |
| 28 | ТЗО | ул. Парашютная, 74а | УМС-1200 | исправно/готово |
| 29 | ТЗО | ул. Львовская, 44 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 30 | ТЗО | ул. Ползунова, 9 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 31 | ТЗО | ул. Шевченко, 48 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 32 | ТЗО | ул. Калинина, 15 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 33 | ТЗО | ул. Щорса, 55 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 34 | ТЗО | ул. Борисевича, 30 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 35 | ТЗО | ул. Пушкина, 32 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 36 | ТЗО | пр-кт Свободный, 76к | УМС-2400 | исправно/готово |
| 37 | ТЗО | ул. Кирова, 43 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 38 | ТЗО | ул. Киренского, 2и | УМС-600 | исправно/готово |
| 39 | ТЗО | ул. Инструментальная, 7 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 40 | ТЗО | ул. Лесная, 147 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 41 | ТЗО | ул. Академика Вавилова, 49 б | УМС-2400 | исправно/готово |
| 42 | ТЗО | ул. Академика Павло-  ва, д. 70 | УМС-600 | исправно/готово |
| 43 | ТЗО | ул. Кутузова, д. 90 | УМС-600 | исправно/готово |
| 44 | ТЗО | пер. Тихий, д. 18 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 45 | ТЗО | ул. Шевченко, д. 8 | УМС-1200 | исправно/готово |
| 46 | ТЗО | ул. Устиновича, 40 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 47 | ТЗО | ул. Лесная, 2а/18 | УМС-600 | исправно/готово |
| 48 | ТЗО | ул. Шахтеров, д. 2в | УМС-1200 | исправно/готово |
| 49 | ТЗО | ул. Академика Павлова, 1, стр. 48 | УМС-2400 | исправно/готово |
| 50 | ТЗО | ул. 9 Мая, 17д | УМС-600 | исправно/готово |
| 51 | ТЗО | ул. Академика Павлова, д. 23 б | УМС-1200 | исправно/готово |
| 52 | ТЗО | ул. Брянская, 360 | УМС-600 | исправно/готово |
| 53 | ТЗО | ул. Волжская, 55 | УМС-600 | исправно/готово |
| 54 | ТЗО | ул. Тотмина, 1а | УМС-1200 | исправно/готово |
| 55 | ТЗО | пер. Вузовский, 6д | УМС-2400 | исправно/готово |